| Θέμα Ανάπτυξη Ενός Πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης για την Υποβοήθηση της Εμβρυϊκής Υπερηχογραφίας σε Πραγματικό Χρόνο |  |
| --- | --- |
| Επιβλέπων: Βασίλειος Πλαγιανάκος | Στοιχεία επικοινωνίας: vpp@uth.gr |
| Σκοπός και στόχοι. Η ανάπτυξη ενός πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Agent) για την παροχή καθοδήγησης και ελέγχου ποιότητας κατά την εμβρυϊκή υπερηχογραφία. Σκοπός είναι η υποστήριξη του γιατρού στον εντοπισμό των βέλτιστων ανατομικών επιπέδων σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας την υποκειμενικότητα και τα σφάλματα λήψης. |  |
| Αντικείμενο Το αντικείμενο της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτόματη αναγνώριση εμβρυϊκής ανατομίας και τον έλεγχο ποιότητας της εικόνας. Το σύστημα παρέχει ζωντανά διορθωτικές οδηγίες για τη γωνία λήψης, διασφαλίζοντας την ορθή απεικόνιση. |  |
| Η εργασία περιλαμβάνει Ανάλυση υπερηχογραφικών δεδομένων εμβρύου Υλοποίηση ταξινομητή εικόνων και πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης Αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος και του χρόνου απόκρισης Έρευνα και εφαρμογή μεθοδολογιών "Next-Best-View Recommendation" για τη βελτιστοποίηση της λήψης |  |
| Σχετιζόμενα μαθήματα - Αναγνώριση προτύπων - Τεχνητή νοημοσύνη - Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου - Βαθιά μάθηση |  |

Προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας

Ανάλυση και αξιολόγηση αλγορίθμων εκπαίδευσης Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων για τον εντοπισμό κατάλληλων επιπέδων στην εμβρυϊκή υπερηχογραφία και σύγκριση αποτελεσμάτων μέσω πειραματικής ανάλυσης σε περιβάλλοντα Μηχανικής Μάθησης. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αξιοποίηση συνόλων δεδομένων με άνω των 12.000 εικόνων και τη χρήση εξειδικευμένων αρχιτεκτονικών, όπως το SonoNet, για την ταξινόμηση εικόνων σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη διαδικασία αυτή, θα συλλεχθούν δεδομένα ακρίβειας και χρόνου απόκρισης και θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων καθοδήγησης (Next-Best-View Recommendation) που θα υλοποιηθούν μέσω FastAPI για απόδοση σε πραγματικό χρόνο.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ταχύτερος εντοπισμός των ανατομικών επιπέδων και μεγαλύτερη αποδοτικότητα κατά τη διάρκεια της υπερηχογραφικής εξέτασης. Αναμένεται η αυτόματη αναγνώριση οργάνων και η παροχή οδηγιών προς τον γιατρό για τη λήψη εικόνων χωρίς θόρυβο. Επιπλέον, η παρούσα εργασία στοχεύει να προσφέρει συγκριτικά στοιχεία που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υπαρχόντων τεχνικών καθοδήγησης στην ιατρική απεικόνιση.

Ενδεικτικές πηγές

- Baumgartner et al., "Real-Time Detection and Localisation of Fetal Standard Scan Planes in 2D Freehand Ultrasound" - Kaggle Dataset, "Fetal Planes Zenodo (12,400+ images from 1,792 patients)" - Project MONAI, "Open-source framework for deep learning in healthcare imaging" - FastAPI Documentation, "Modern, high-performance web framework for building APIs with Python"